## Hoja1
Formato de cotización
Objeto del bien o servicio |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, UPS Y SUBESTACION ELECTRICA UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
Información del proveedor
Empresa | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
Nit | 890.2045.94-9
Contacto | DANNYRIS OSORIO RUBIO
Cargo | PROFESIONAL ELABORACIÓN ESTUDIOS DEL SECTOR
E-mail | profesional.estudiosjuridica2@imct.gov.co
Bienes o servicios requeridos
ÍTEM | DESCRIPCIÓN UBICACIÓN/ESPECIFICACIONES | CANTIDAD DE EQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
PLANTAS ELECTRICAS IMCT
1 | PLANTA ELÉCTRICA REFERENCIA KOHLERPOWER SYSTEMS MODELO: 100ROZJ UBICACIÓN: INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO BUCARAMANGA | 1 | 2 | Unidad |  | 0
2 | PLANTA ELÉCTRICA REFERENCIA KOHLERPOWER SYSTEMS MODELO: 30ROZJ UBICACIÓN: SEDE EXTERNA ANTENAS / LEBRIJA | 1 | 2 | Unidad |  | 0
UPS IMCT
3 | UPS: 80 KVA REFERENCIA: VERTIV MODELO: 47SA060A0C00 BATERIA : 12V 100AH/20HR UBICACIÓN: SOTANO IMCT | 1 | 1 | Unidad |  | 0
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA IMCT
4 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TENCIÓN NOMINAL 208/120 CORRIENTE NOMINAL AMP NUMERO DE FASES :3 NUMERO DE HILOS : 5 PODER DE CORTE 10 KVA GRADO IP : 44 REFERENCIA : PRODI630TI25SV44 UBICACIÓN :SÓTANO IMCT | 1 | 1 | Unidad |  | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | [5 empty] | 0
LISTADO DE REPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN UBICACIÓN/ESPECIFICACIONES | CANTIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
BOLSA DE REPUESTOS PLANTAS ELECTRICAS
1 | Aceite | 1 |  | Unidad |  | 0
2 | Refrigerante | 1 |  | Unidad |  | 0
3 | Filtros de aceite | 1 |  | Unidad |  | 0
4 | Filtro de aire | 1 |  | Unidad |  | 0
5 | Filtro Diesel | 1 |  | Unidad |  | 0
BOLSA DE REPUESTOS UPS
6 | Baterías 12V 100AH/20HR | 1 |  | Unidad |  | 0
7 | CONFIGURACION DE UPS POR SOFTWARE | 1 |  | Unidad |  | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO REPUESTOS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS | [5 empty] | 0
Instrucciones para el diligenciamiento
Agradecemos que se permita presentar su cotización en donde incluyan al precio unitario todo lo referente a estampillas, impuestos, tasas, retenciones, además incluir IVA en caso de que aplique y demás descuentos y cdostos que se apliquen según el bien y/o servicio prestado. Se relaciona gravámenes (estampillas) que la entidad aplica por mandato normativo. DEPARTAMENTALES: * ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DPTAL: 2,00% * ESTAMPILLA PRO UIS (DPTAL): 2,00% * 10% DESCUENTO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL (Ordenanza 012): 0,40% SUBTOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES: 4.40% MUNICIPALES: * ESTAMPILLA PRO CULTURA MPAL: 2,00% * ESTAMPILLA PRO ANCIANO MPAL: 2,00% SUBTOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES: 4.00% GRAN TOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES y MUNICIPALES APLICABLES: 8.40%