## PLANTA ELECTRICA
Formato de cotización
Objeto del bien o servicio | Adquirir, entregar, instalar y poner en funcionamiento una planta eléctrica, incluyendo pruebas de carga e informe final, en la estación transmisora de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento ubicada en la Vereda Buena Vista, Municipio de Lebrija – Santander, así como el desmonte y retiro controlado de la planta existente para acondicionar el espacio destinado al nuevo equipo.
Información del proveedor
Empresa | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
Nit | 890.2045.94-9
Contacto | YAMILE MONSALVE NEIRA
Cargo | PROFESIONAL ELABORACIÓN ESTUDIOS DEL SECTOR
E-mail | yamilemonsalve.juridica@imct.gov.co
Bienes o servicios requeridos
ÍTEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Planta Electrica sin Cabina | Planta eléctrica 20KW/25KVA SIN CABINA tensión 220v/ trifasica, Potencia PRP (Prime Power): 50 kVA / 40 kW ESP (Standby Power): 55 kVA / 44 kW Velocidad nominal: 1800 rpm Voltajes estándar: 127/220 V Voltajes disponibles: 380/220 V – 415/240 V Factor de potencia: 0.8 Dimensiones Largo Maximo : 2,000 mm Ancho maxino: 800 mm Alto Maxino: 1,500 mm Peso neto: 765 kg Tanque de combustible: 10 Galones y/o conexion externa de tanque. Motor Referencia: 4BT3.9-G2 Tipo: 4 tiempos, diésel, turboalimentado y enfriado por aire Cilindros: 4 en línea Cilindrada: 3.9 L Relación de compresión: 18:1 Sistema de enfriamiento: Agua Gobernador: Electrónico Consumo de combustible Maximo segun Carga: 100% carga ESP: 11.7 L/h 100% carga PRP: 10.7 L/h 75% carga PRP: 8.4 L/h 50% carga PRP: 4.2 L/h Alternador TAL-A42-G Sistema de excitación: Autoexcitado, sin escobillas Regulador de voltaje: AVR electrónico Conexión: Estrella-serie Aislamiento: Clase H Protección: IP23 Rodamiento: Simple Acoplamiento: Disco flexible | Unidad | 1
2 | Entrega e Instalación | Servicio de entrega e instalación a todo costo según normatividad técnica vigente, con puesta en funcionamiento mediante pruebas de carga. Asi mismo se debera entregar informe final de pruebas y puesta en marcha en la estación transmisora ubicada en la Vereda Buena Vista, Finca San Pablo, Municipio de Lebrija – Santander. | Unidad | 1
3 | Desmonte y retiro a todo costo del cuarto de máquinas de la planta Kotlher | Desmonte y retiro a todo costo del cuarto de máquinas de la planta Kotlher, comprendiendo el desmontaje de equipos, estructuras y accesorios, con posterior traslado controlado hacia una zona externa del predio ubicada aproximadamente a 10 metros, garantizando la integridad de los componentes, el cumplimiento de protocolos de seguridad industrial, para asegurar acodicionamiento del espacio para ubicacion de la nueva planta, | Unidad | 1
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 0
Instrucciones para el diligenciamiento
Agradecemos que se permita presentar su cotización en donde incluyan al precio unitario todo lo referente a estampillas, impuestos, tasas, retenciones, además incluir IVA en caso de que aplique y demás descuentos y cdostos que se apliquen según el bien y/o servicio prestado. Se relaciona gravámenes (estampillas) que la entidad aplica por mandato normativo. DEPARTAMENTALES: * ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DPTAL: 2,00% * ESTAMPILLA PRO UIS (DPTAL): 2,00% SUBTOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES: 4.00% MUNICIPALES: * ESTAMPILLA PRO CULTURA MPAL: 2,00% * ESTAMPILLA PRO ANCIANO MPAL: 2,00% * ESTAMPILLA PRO CULTURA MPAL: 2.00% SUBTOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES: 6.00% GRAN TOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES y MUNICIPALES APLICABLES: 10.00%